Российская Федерация

Республика Хакасия

Таштыпский Район

Администрация Матурского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» ноября 2016 года                            с. Матур                                                                 №   146

Об утверждении программы «Производственного

контроля  качества питьевой воды                                                                                                                                                                                      централизованного водоснабжения в

Матурского сельсовета на 2017 – 2019 годы»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года (в ред. от 18.10.2007 г.), п.4 ст. 9 Устава муниципального образования Матурский сельсовет администрация Матурского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу «Производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения в Матурском сельсовете на 2017 – 2019 годы»  (прилагается).

2. Заключить договор с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Хакасия с. Аскиз » на проведение лабораторных анализов.

3.Ответственность за исполнение программы возлагаю на начальника по обслуживанию жилищьно коммунального хозяйства В.М. Кызынгашев.

4. Отменить Постановление от 15.01.2015 №5 « Об утверждении Программы производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения Матурского сельсовета.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Врио главы Матурского сельсовета                                                                                    Н.С. Рубцова

Приложение 1

к постановлению

Администрации Матурского сельсовета

от 24 . 11. 2016г. № 146

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Производственный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения  в Матурском сельсовете на 2017–2019 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Производственный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения в Матурском сельсовете

на 2017–2019 годы»

| Ответственный исполнитель | - | Администрация Матурского сельсовета |
| --- | --- | --- |
| Цели | - | Обеспечение населения Матурского сельсовета чистой питьевой водой для сохранения здоровья |
| Задачи | - | сохранение постоянства природного состава воды в скважине путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения и максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. |
| Целевые показатели | - - - | Сумма расходов на закупку товаров, работ и услуг 2017 год – 36 тыс. рублей; 2018 год – 36 тыс. рублей; 2019 год – 36 тыс. рублей. |
| Этапы и сроки реализации | - | 2017–2019 годы |
| Объем бюджетных ассигнований | - | За срок реализации предусматривается финансирование в размере 108 тыс. рублей за счет средств местного бюджета Матурского сельсовета, в том числе по годам: 2017 год – 36 тыс. рублей; 2018 год – 36 тыс. рублей; 2019 год – 36 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации | - | Улучшение обеспечения населения качественной питьевой водой |

*Объемы финансирования могут корректироваться после принятия бюджета Матурского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе анализ основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; Федерального закона от 07.12.2011 № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотвении»; СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических ) мероприятий»;Приказа Роспотребнадзора от 28.12.2012 № 1204 « Об утверждении критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих её безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды» разработана  муниципальная программа «Производственный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения в Матурском сельсовете на 2017–2019 годы»

Потенциальную опасность для здоровья населения и окружающей среды представляют:

| № п/п | Показатели | Класс опасности | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хлор ! _свободный______ ! связанный | ______3_______ 3 | органолептический органолептический |
| 2. | Хлолоформ при хлорировании воды | 2 | санитарно-токсоколгический |
| 3. | Озон остаточный |  | органолептический |
| 4. | Формальдегид при озонировании | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 5. | полиакриламид | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 6. | Активированная кремнекислота | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 7. | Полифосфаты | 3 | органолептический |
| 8. | Остаточный AL Fe | 2 3 | санитарно- таксоколгический органолептический |
| 9. | Железо | 3 | органолептический |
| 10. | Марганец | 3 | органолептический |
| 11. | Медь | 3 | органолептический |
| 12. | Молибден | 2 | санитарно- таксоколгический |
| 13. | Мышьяк | 2 | санитарно- таксокологический |
| 14. | Нитраты | 3 | санитарно- таксоколгический |
| 15. | Свинец | 2 | санитарно- таксоколгический |
| 16. | Сульфаты | 4 | органолептический |
| 17. | Хлориды | 4 | органолептический |
| 18. | Хром | 3 | Санитарно- таксокологический |
| 19. | Цинк | 3 | органолептический |

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом  отношении определяется ее соответствием нормативам по:

1.Микробиологическим  показателям:

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед её поступлением в распределительную сеть, а в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется её соответствием нормативам по микробиологическим  показателям представленным в таблице. – требования п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| 2. | Общие калиформные | Число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| 3. | Общее микробное число | Число образующих колоний бактерий в 1 мл | не более 50 |

2) Органолептические показатели:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | баллы | 2. |
| 2. | Привкус | баллы | 2. |
| 3. | Цветность | градусы | 20. |
| 4. | Мутность. | единицы мутности | 2,6. |

3) Обобщенные показатели:

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водородный показатель | рН. | 6-9 |
| 2. | Сухой остаток | Мг/л. | 1000 |
| 3. | Жесткость общая | Мг/л. | 7,0 |
| 4. | Окисляемость | Мг/л. | 5,0 |
| 5. | Нефтепродукты | Мг/л. | 0,1 |
| 6. | ПАВ | Мг/л. | 0,5 |
| 7. | Фенольный индекс | Мг/л. | 0,25 |

4) Неорганические вещества:

Содержание вредных химических веществ, поступавших в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) ( П Д К ) , Не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Неорганические показатели |
| Алюминий(А13+) | Мг/л | 0.5 | С.-т. | 2 |
| Барий(Ве2+) | -//- | 0.1 | -//- | 2 |
| Берилий (Ве 2+ ) | -//- | 0.0002 | -//- | 1 |
| Бор (В, суммарно) | -//- | 0.5 | -//= | 2 |
| Железо | -//- | 0.3(1.0) | Орг. | 3 |
| Кадмий | -//- | 0,001 | С.-т. | 2 |
| Марганец | -//- | 0.1(0,5) | Орг. | 3 |
| медь | -//- | 1.0 | -//- | 3 |
| молибден | -//- | 0.25 | С.-т. | 2 |
| мышяк | -// | 0.05 | С.-т. | 3 |
| никель | -мг/л | 0.1 | С.-т. | 3 |
| нитраты | -//- | 45 | -//- | 3 |
| ртуть | -//- | 0.0005 | С.-т. | 1 |
| свинец | -//- | 0.03 | -//- | 2 |
| селен | -//- | 0.01 | -//- | 2 |
| стронций | -//- | 7.0 | -//- | 2 |
| сульфаты | -//- | 500 | Орг. | 4 |
| фториды | -//- |  |  |  |
| нитраты |  |  |  |  |
| амиак |  |  |  |  |
| хлориды |  |  |  |  |
| хром |  |  |  |  |
| цианиды |  |  |  |  |
| цинк |  |  |  |  |

5) Радиологические показатели:

Радиационная безопасность питьевой воды определяется её соответствием нормативам по показателям общей альфа- бетта- активности, представленной в нижеуказанной таблице.

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Показатель вредности | 1 раз в кв.в течении 1 года. На удельную активность отдельных радионуклидов 1 раз в год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая альфарадиактивность | Бк/л | 0,1 | Радиац. |  |
| 2. | Общая беттарадиактивность и радон | Бл/л | 1,0 | Радиац. |  |
| 3 | Rn 222 | Бк/л | 0,1 | Радиац. | 1раз в год |

Идентификация присутствующих в воде радионуклидов и изменение их индивидуальных концентрация проводится при превышении нормативов общей активности. Оценка обнаруженных концентраций проводится в соответствии с гигиеническими нормативами.

Перечень методик определения контролируемых показателей:

| № п/п | Показатель | Методика определения | Шифр методики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Органолептические показатели |  |  |
| 1. | Запах | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
| 2. | Привкус | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
| 3. | Цветность | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
| 4. | Мутность | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
|  | Обобщенные показатели |  |  |
| 1. | Водородный показатель | рН -метрия |  |
| 2. | Сухой остаток | гравиметрия | ГОСТ 18164-72 |
| 3. | Жесткость общая | титриметрический | ГОСТ 4151-72 |
| 4. | Нефтепродукты | весовой |  |
| 5. | Окисляемость | титриметрический | Указ к ГОСТ 2761-84 |
| 6. | СПАВ |  |  |
| 7 | Фенольный индекс |  |  |
|  | Неорганические и органические вещества |  |  |
| 1. | Железо | фотометрия | ГОСТ 4011-72 |
| 2. | Марганец | фотометрия | ГОСТ 4974-72 |
| 3. | Медь | фотометрия | ГОСТ 4388-72 |
| 4. | Молибден | фотометрия | ГОСТ18308-72 |
| 5. | Мышьяк | фотометрия | ГОСТ 4152-89 |
| 6. | Нитраты | фотометрия | ГОСТ 18826-73 |
| 7. | Свинец | фотометрия | ГОСТ 18293-72 |
| 8. | Сульфаты | весовой | ГОСТ 4389-72 |
| 9. | Фтор | фотометрия | ГОСТ 4386-89 |
| 10. | Хлориды | титриметрический | ГОСТ 4245-72 |
| 11. | Хром | фотометрия | РД 52.24.446-95 |
| 12. | Цинк | фотометрия | ГОСТ 18293-72 |
|  | Микробиологические |  |  |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | Мембранная фильтрация | ГОСТ 18963-73 |
| 2. | Общие колиформные |  | ГОСТ 18963-73 |
| 3. | Общее микробное число |  | ГОСТ 18963-73 |

План пунктов отбора проб воды, места отбора проб воды

из скважин и разводящей сети с адресами точек отбора.

| Исходная вода ( в местах водозабора) | Выход из скважины |
| --- | --- |
| Перед поступлением в сеть | После накопительного резервуара чистой воды. |
| Скважина № 94008, Республика Хакасия, Таштыпский район, с.Матур, ул. Колхозная- 22 | - Водянные колонки общего пользования по ул. с.Матур.Зорина – 2 шт. - Водянная колонка общего пользования по с.Матур .ул. Колхозная – 1 шт. |
| Скважина № 580, Республика Хакасия, Таштыпский район, с.Матур, ул. Андрагол | - Водянная колонка общего пользования по ул. Андрагол – 1 шт |

Количество контролируемых проб воды и периобичность их отбора для лабораторных исследований, перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды:

| № п/п | Показатель | Источник | Сеть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микробиологические | 1 раз в квартал | 2 пробы в месяц |
| 2. | Органолептические | 1 раз в квартал | 2 пробы в месяц |
| 3. | Обобщенные | 1 раз в квартал | В сети только микроб и орг. |
| 4. | Неорганические и органические вещества |  | 1 раз в год |
| 5. | радиологические |  | 1 раз в год |

Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб перед поступлением в сеть после водонакопительной ёмкости

В соответствии с п.4.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 исследования воды подземных источников водоснабжения по микробиологическим , обобщенным и органолетическим показателям

| Виды показателей | Количество проб в течении 1 года, не менее |
| --- | --- |
|  | Для подземных источников |  |
|  | Численность населения, до 20 тыс.человек |  |
| микробиологические | 1 раз в месяц |  |
| Паразитологические | Не проводятся |  |
| оргонолептические | 1 раз в месяц |  |
| Обобщённые показатели | 1 раз в сезон года |  |
| Неорганические и органические вещества | 1 |  |
| Радиологические и радон | 1 |  |

Исследование воды из нецентрализованных источников вод на соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02  п. 4.1.

| Виды показателей | Количество проб |
| --- | --- |
| Микробиол. | 1 раз в квартал |
| ОКБ |  |
| ТКМ |  |
| ОМИ |  |
| Органич |  |
| Запах |  |
| Привкус |  |
| Цветность |  |
| Мутность |  |
| Химические показатели |  |
| Рн |  |
| Общая жесткость |  |
| Нитраты |  |
| Сухой остаток |  |
| Окисл. Перманганатн. |  |
| Сульфаты |  |
| хлориды |  |

Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, иных ситуаций, создающих угрозу санитарно – эпидемиологическогму благополучию населения, при возникновении которых осуществляется информирование населения и органов Управления Роспотребнадзора по Республики Хакасия.

| № п/ п | Возможность ситуации | Возможная опасность | Информируемый орган |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Неисправность разводящей системы водоснабжения | Вспышка инфекционных заболеваний | Управления Роспотребнадзора по РХ 8(3902)22-26-81 |
| 2 | Технические нарушения и аварийные ситуации на объекте и сооружениях системы водоснабжения | Ухудшения качества питьевой воды, отравления химическими веществами | Управления Роспотребнадзора по РХ 8(3902)22-26-81 |
| 3 | Аварийные ситуации связанные с явлениями природного хозяйства | Ухудшения качества питьевой воды, отравления химическими веществами | Управления Роспотребнадзора по РХ 8(3902)22-26-81 |

Перечень форм учёта и отчётности, установленной действующим законодательством, по вопросам, связанным с осуществлением производственного  контроля

| № п/п | Формы учёта и отчётности | примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Медицинаские книжки | - слесарь АВР |
| 2 | Журнал мероприятий по надзору |  |
| 3 | Эксплуатационные журналы | Учёта объёма воды, дебита скважины |
| 4 | Журнал учёта аварийных ситуаций |  |

Реализация муниципальной программы позволит решить проблему улучшения качества воды на территории Матурского сельского совета.

    - Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель, задачи.

Основная цель программы -обеспечение Матурского сельсовета чистой питьевой водой для сохранения здоровья

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация программы включает в себя комплексные мероприятия по сохранению постоянства природного состава воды в скважине путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения и максимального снижения микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

3. Сроки реализации программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей.

Общий срок реализации настоящей программы рассчитан на период 2017–2019 годов (в один этап).

4. Перечень основных мероприятий

Основные мероприятия Муниципальной программы реализуются в рамках достижения цели программы.

Перечень задач муниципальной подпрограммы и объем их финансирования представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | Ответственный исполнитель (наименование отдела управления, ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Задача «Сохранение постоянства природного состава воды в скважине путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения и максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. » |
| 1.1 | Приобретение технических средств учета | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Администрация Матурского сельсовета |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.1 | Строительство дорожек с твёрдым покрытием к водозаборным сооружениям № 94008 и № 580 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.2 | Оборудование и ремонт действующих скважин и колонок | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Администрация Матурского сельсовета |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.3 | Строительство З С О первого пояса 60х60 скважины № 580 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 33,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  |
| Итого по задаче1 |  | 108,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |  |
| Всего по программе |  | 108,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |  |

5. Обоснование ресурсного обеспечения

В целом на реализацию муниципальной программы в период 2017-2019 годов планируется затратить 108 тыс.руб. за счет средств местного бюджета муниципального образования Матурский сельсовет. Объем финансирования Программы носит прогнозный характер.
                                                        6. Перечень целевых показателей

Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации муниципальной программы и их значения отражены в таблице 2

Таблица2

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение базового 2016 г. | Планируемые показатели по годам |  |
|  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Задача «Сохранение постоянства природного состава воды в скважине путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения и максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. » |
| 1.1 | Сумма расходов на закупку товаров, работ и услуг | Тыс.руб. | - | 36 | 36 | 36 | 108 |